WYTYCZNE OPRACOWANIA

Projekt strzelnicy sportowej
lokalizacja:	44-300 Wodzisław Śl.
dz. nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283
inwestor:	Gmina Miasta Wodzisław Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowią:
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
- Wypis i Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Miasta Wodzisławia Śl.,
- Aktualna mapa do celów projektowych,
- wizja lokalna (maj 2016r.),
- inwentaryzacja drzewostanu (lipiec 2016r.),
- materiały informacyjne dotyczące działania mechanizmów strzelnicy sportowej dostarczone przez Inwestora.

2.	PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany Strzelnicy sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283 położonych pomiędzy osiedlami Piastów, 30-lecia, Dąbrówki w Wodzisławiu Śl.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu wielobranżowego zawierającego:
- strzelnicę sportową wraz wraz ze strefami: sędziów, trenerów, mediów zawodników,
- trasy, biatlonowe i biegowe
- pętle karne 75m i 100m,
- kontener morski magazynowo-gospodarczy oraz obsługi strzelnicy ( na czas zawodów )
- wały ochronne, kulochrony, ogrodzenie itp.
- oświetlenie terenu i zasilanie w energię elektryczną wyposażenia strzelnicy
- odwodnienie terenu wraz z zarurowaniem istniejącego cieku wodnego

3.	MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Na etapie koncepcji Zamawiający dostarczył Projektantowi:
- Uzgodnienia branżowe
- Mapy do celów projektowych
- Badania geologiczne gruntu
- Materiały informacyjne dotyczące działania mechanizmów strzelnicy sportowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Inwestycja projektowana na 7 parcelach:
- działka nr 2318/5 o powierzchni 16230m2; własność: Gmina Miasto Wodzisław Śl,
- działka nr 2319/5 o powierzchni 2234m2; własność: Gmina Miasto Wodzisław Śl,
- działka nr 2322/8 o powierzchni 1267m2; własność: Gmina Miasto Wodzisław Śl,
- działka nr 2893/256 o powierzchni 982m2; własność: Gmina Miasto Wodzisław Śl,
- działka nr 2895/256 o powierzchni 2512m2; własność: Gmina Miasto Wodzisław Śl,
- działka 3825/283 o powierzchni 4136m2; własność: Gmina Miasto Wodzisław Śl, trwały zarząd: Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.
- działka nr 3120/283 o powierzchni 50477m2; własność: Gmina Miasto Wodzisław Śl.

Działka nr 2319/5, działka nr 2322/5 – teren pokryty zielenią niską i wysoką, stanowiący część Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy wzgórza”. Przez parcelę przebiega ścieżka rekreacyjna (tzw. Ścieżka Zdrowia) utwardzona tłuczniem kamiennym.

Działki nr 2318/5, 2893/256, 2895/256 – działki niezabudowane, powierzchnię stanowi zieleń wysoka i niska.

Działka nr 3825/283 – działka zabudowana budynkiem Zespołu Szkół nr 3. Teren działki ogrodzony, częściowo utwardzony – dojścia, chodniki, ścieżki.

Działka nr 3120/283 – stanowi część zagospodarowania Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy wzgórza”. Na niej zlokalizowane urządzenia rekreacyjne Rodzinnego Parku Rozrywki, ścieżki, ciągi pieszo-jedne.

Wszystkie ww działki uzbrojone w sieci zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ZS3 oraz Rodzinnego Parku Rozrywki.

2.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie działek nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283 planuje się budowę strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na lokalizację strzelnicy wybrano istniejący naturalny jar o osi północno-zachodniej znajdujący się na ww. działkach.

TRASY:
Na strzelnicę prowadzi trasa biegowa prowadząca z lewej strony strzelnicy. Wyjście trasą wybiegową znajdującą się z prawej strony strzelnicy. Trasa wybiegowa połączona z dwoma pętlami karnymi o długości: 75m i 100m. Trasy połączone z istniejącymi ścieżkami RPR „Trzy Wzgórza”.

STRZELNICA:
Obiekt strzelnicy o osi 50m z możliwością prowadzenia strzelań na odległość 50m (10 stanowisk) i 25m (2 stanowiska przenośne). Oś strzelnicy skierowana w kierunku północno-zachodnim.
Boki strzelnicy i czoło zabezpieczone wałami ochronnymi, na których projektuje się kulochwyty o wysokości 3,0m. Pozostała część strzelnicy zabezpieczona ogrodzeniem z dwoma bramami rozwieranymi dwuskrzydłowymi.
Wzdłuż północno-wschodniej krawędzi toru strzelnicy (strona prawa strzelnicy) projektuje się ścieżkę techniczną o szerokości 1,0m.

STREFY:
Za strzelnicą projektuje się 3 strefy:
- strefa sędziów – owal o szerokości 2,0m – strefa wyznaczona poprzez wymalowanie na nawierzchni linii rozgraniczających,
- strefa trenerów i opiekunów z 10 miejscami siedzącymi – pas o szerokości 2,0m; strefa oddzielona od strony północno-zachodniej od trasy barierkami stalowymi – barierka wygrodzeniowa np. typ Olsztyński
- strefa mediów, zawodników z 20 miejscami siedzącymi – pas o szerokości 3,5m; strefa oddzielona od strony północno-zachodniej od strefy trenerów i opiekunów barierkami stalowymi – barierka wygrodzeniowa np. typ Olsztyński

KONTENER:
Pomiędzy strefami a pętlami karnymi usytuowano kontener morski z magazynem i pomieszczeniem dla obsługi strzelnicy. W kontenerze zainstalowany system sterowania strzelnicą. Kontener przeznaczony jest na czasowy pobyt ludzi ( tylko w czasie organizowanych zawodów ).

ZAPLECZE SANITARNE:
Strzelnica i trasa biegowa stanowią część istniejącego kompleksu Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy wzgórza”. Zaplecze sanitarne dla projektowanej strzelnicy i tras stanowić będą istniejące sanitariaty w zabudowie kontenerowej Rodzinnego Parku Rozrywki oraz istniejące sanitariaty w Zespole Szkół nr 3.
Na terenie strzelnicy, obok kontenera wyznaczono miejsce na lokalizację toalety przenośnej (WC), która będzie funkcjonować na terenie strzelnicy tylko na czas zawodów.

ŚCIEŻKA:
Od strony północno-wschodniej projektuje się ścieżkę utwardzoną – dojście dla osób obserwujących zawody strzeleckie.

BILANS TERENU DLA PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
Parcela	Powierzchnia	Przeznaczenie terenu w m2
2318/5	16230m2	Elementy istniejące: / Tereny utwardzone - ścieżki : 6308,0m2 / Budynek Zespołu Szkół nr 3: 4146,0m2 / Tereny utwardzone wokół szkoły: 6067,0m2 / Obiekty sportowe szkoły (boiska): 1405,0m2 / Elementy projektowane: / Tereny utwardzone – nawierzchnia asfaltowa: 1883,0m2 / Tereny utwardzone – nawierzchnia z tłucznia: 90,0m2 / Kontener: 14,8m2 / Tereny biologicznie czynne – zieleń wysoka i niska: 57 924,2m2
2319/5	2234m2
2322/8	1267m2
2893/256	982m2
2895/256	2512m2
3825/283	4136m2
3120/283	50477m2
Razem powierzchnia:		77 838m2

4.	INWENTARYZACJA ZIELENI
Ze względu na kolizję części zieleni wysokiej i niskiej z projektowanym obiektem strzelnicy i infrastrukturą wskazuje się w części rysunkowej drzewa przeznaczone do wycinki.

INWENTARYZACJA ZIELENI WYSOKIEJ – WYKAZ DRZEW WYMAGANYCH ZEZWOLENIEM NA WYCINKĘ

L.p.	Nazwa botaniczna	Obwód pnia (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony(m)
680	Dąb szypułkowy	110	15	7
674	Brzoza brodawkowata	110	15	5
678	Grab pospolity (cztery pnie)	70, 50x3	12	5
671	Olcha zielona	40	8	5
670	Grab pospolity	70	8	5
681	Brzoza brodawkowata	110	15	7
682	Brzoza brodawkowata	110	15	8
683	Brzoza brodawkowata	60	9	5
684	Grab pospolity	90	10	5
685	Brzoza brodawkowata	80	12	5
685a	Grab pospolity	80	10	6
686	Dąb szypułkowy	110	12	8
686a	Grab pospolity	110	13	6
669	Grab pospolity	45	5	5
667	Grab pospolity	70	8	5
664	Grab pospolity (trzy osobno)	70, 40x2	8	5
665	Dąb szypułkowy	60	8	6
665a	Grab pospolity	70	8	5
662	Grab pospolity (cztery pnie)	50x2, 20x2	8	5
662a	Dąb szypułkowy (trzy osobno)	80, 70x2	15	8
660	Grab pospolity (cztery pnie)	60x3, 40	8	6
660a	Brzoza brodawkowata	70	15	5
687	Dąb szypułkowy	150	15	12
658	Grab pospolity (sześć pni)	80, 70x2, 50, 30x2	15	8
500	Grab pospolity	80	12	5
501	Grab pospolity	70	10	4
502	Brzoza brodawkowata (trzy pnie)	110, 70x2	15	10
502a	Dąb szypułkowy	40	8	4
503	Brzoza brodawkowata (trzy pnie)	50, 30x2	12	6
504	Brzoza brodawkowata (dwa pnie)	80x2	15	5
505	Dąb szypułkowy (dwa osobno)	40x2	5	4
505a	Dąb szypułkowy	40	5	4
507	Grab pospolity (dwa osobno)	90x2	12	6
509	Dąb szypułkowy	80	10	5
511	Olcha zielona	80	10	6
512	Dąb szypułkowy (cztery osobno)	80x3, 30	12	6
512a	Grab pospolity	40	10	4
514	Grab pospolity (dwa osobno)	40x2	8	5
517	Dąb szypułkowy	40	10	6
519	Dąb szypułkowy (trzy pnie)	50, 40x3	10	6
520	Dąb szypułkowy (dwa osobno)	70,5	10	5
522	Grab pospolity (dwa pnie)	40x2	10	4
524	Dąb szypułkowy (trzy pnie)	40, 30x2	10	4
525	Grab pospolity	60	8	5
527	Dąb szypułkowy	80	10	6
529	Dąb szypułkowy	50	8	6
530	Dąb szypułkowy	100	10	8
532	Głóg jednoszyjkowy	40x2, 20x2	5	5
534	Dąb szypułkowy (cztery pnie)	60x2, 50, 40	8	5
534a	Dąb szypułkowy	50	5	4
536	Jabłoń domowa	90x2, 70	8	6
538	Dąb szypułkowy	30	5	3
540	Wierzba	155	18	10
542	Brzoza brodawkowata (dwa pnie)	60x2	15	8
544	Brzoza brodawkowata	90	12	6
546	Grab pospolity (dwa pnie)	55x2	10	5
548	Grab pospolity (trzy pnie)	60, 50x2	10	6
554	Grab pospolity (dwa pnie)	50x2	10	4
552	Grab pospolity (trzy osobno)(jeden dwa pnie)	70x2, 50, 50	8	5
543	Grab pospolity (pięć pni)	70x4, 60	8	8
556	Brzoza brodawkowata	80	12	4
556a	Grab pospolity (trzy pnie)(dwa osobno)	60x3, 70x2, 40	10	6
556b	Grab pospolity (sześć osobno)	40x6	10	5
564	Grab pospolity (trzy osobno)(jeden trzy pnie)	80x2, 70, 50, 30	12	6
567	Brzoza brodawkowata	80	12	4
568	Dąb szypułkowy (dwa pnie)	120x2	15	10
566	Grab pospolity	50	9	5
566a	Brzoza brodawkowata	50	10	3
566b	Brzoza brodawkowata	55	10	4
566c	Grab pospolity	50	8	4
582	Brzoza brodawkowata	100	15	8
576	Brzoza brodawkowata (dwa pnie)	80,61	15	7
573	Brzoza brodawkowata	70	12	4
578	Brzoza brodawkowata (ułamana na wysokości ok.2m)	110	15	6
580	Brzoza brodawkowata (ucięta na wysokości ok.4m)	60	12	4
593	Brzoza brodawkowata(dwie osobno) (jedna ułamana na wysokości ok.4m)	90 , 100	18	8
572	Czeremcha pospolita (trzy pnie)	60x2, 40	8	10
600	Czeremcha pospolita (trzy pnie)	70, 50x2	10	10
596	Czeremcha pospolita	50	10	6
596a	Brzoza brodawkowata	100	18	6
596b	Brzoza brodawkowata	100	15	5
598	Grab pospolity	60	8	5
602	Dąb szypułkowy	60	12	8
639	Dąb szypułkowy (trzy osobno)	50, 40x2	8	4
639a	Jarząb pospolity	40	8	3
639b	Grab pospolity (przewrócone)	60	10	4
626	Brzoza brodawkowata (trzy pnie)	170, 160, 90	20	8
635	Grab pospolity (trzy pnie) (dwa pnie chore)	70x2, 90	12	8
635a	Klon zwyczajny	50	8	4
625	Czeremcha pospolita(trzy pnie)	30x3'	6	5
620	Olcha zielona	30	8	3
621	Olcha zielona	40	8	3
622	Olcha zielona	30	7	3
623	Buk zwyczajny	50	12	5
624	Jabłoń zwyczajna	70	8	5
624a	Czeremcha pospolita (trzy osobno)	30x3'	5	3
624b	Olcha zielona	25	4	2
618	Jarząb pospolity	60	10	5
618a	Dąb szypułkowy	35	6	3
619	Dąb szypułkowy	40	6	3
608	Brzoza brodawkowata	140	18	6
608a	Jarząb pospolity	40	8	6
612	Dąb szypułkowy	50	7	4
607	Grab pospolity (sześć pni)	70, 60x2, 50, 40x2	10	8
610	Grab pospolity (dwa osobno)	90, 70'	12	7
586	Orzech włoski (dwa pnie)	40,2	6	4
586a	Czarny bez (trzy pnie)	50x2, 20	4	5
553	Dąb szypułkowy (dwa pnie)	70,35	8	6
547	Dąb szypułkowy	120	12	10
549	Dąb szypułkowy (dwa pnie)	30,60'	7	5
545	Dąb szypułkowy	90	8	6
551	Olsza czarna	160	18	10
551a	Dąb szypułkowy	40	5	3
561	Dąb szypułkowy (dwa pnie)	55,25	5	3
555	Olsza czarna	70	8	4
557	Olsza czarna	60	8	4
559	Olsza czarna	50	8	2
574	Jarząb pospolity (dwa pnie)	40x2	7	4
575	Olsza czarna (dwa pnie)	35x2	8	4
581	Olsza czarna	60	12	6
583	Olsza czarna	120	15	8
584	Olsza czarna	110	12	8
588	Dąb szypułkowy	40	7	4
589	Dąb szypułkowy	40	7	4
591	Olsza czarna	70	9	5
592	Olsza czarna	70x2	12	7
594	Olsza czarna	70	12	5
594a	Jarząb pospolity (dwa osobno)	40x2'	8	4
595	Olsza czarna	50,70'	12	5
599	Brzoza brodawkowata	90	12	5
601	Jarząb pospolity (trzy pnie)	30x3'	10	5
603	Brzoza brodawkowata	50	12	5
604	Brzoza brodawkowata	30	10	3
604a	Olcha zielona	60	10	3
606	Brzoza brodawkowata	40	10	4
609	Brzoza brodawkowata	70	15	5
613	Olsza czarna	80	12	5
613a	Brzoza brodawkowata	40	10	3
613b	Olsza czarna	50	8	3
613c	Olsza czarna	60	9	4
613d	Brzoza brodawkowata	35	10	3
613e	Olcha zielona	70	12	5
614	Brzoza brodawkowata	60	12	3
614a	Brzoza brodawkowata	60	12	4
614b	Brzoza brodawkowata	70	12	5
614c	Brzoza brodawkowata	70	12	5
614d	Brzoza brodawkowata	50	12	4
614e	Brzoza brodawkowata	50	10	3
614f	Olcha zielona	40	7	3
537	Grab pospolity	40	8	4
539	Buk zwyczajny	70	12	6
541	Buk zwyczajny	70	11	6
535	Brzoza brodawkowata	50	12	4
533	Brzoza brodawkowata	40	12	4
531	Brzoza brodawkowata	80	12	5
518	Grab pospolity (dwa osobno)	50,50'	8	4
515	Czarny bez (cztery pnie)	20x4'	4	3
516	Buk zwyczajny	80	10	6
513	Buk zwyczajny (dwa pnie)	40x2'	7	4
510	Czarny bez (cztery pnie)	40, 30, 20x2	6	4
508	Buk zwyczajny	70	8	4
506	Buk zwyczajny	100	14	8
659	Buk zwyczajny	70	10	5
656	Brzoza brodawkowata	80	10	4
666	Dąb szypułkowy	40	6	3
663	Buk zwyczajny	60	10	4
661	Olcha zielona	70	12	5
661a	Dąb szypułkowy (dwa osobno)	40x2'	6	3
661b	Grab pospolity	30	5	3
668	Dąb szypułkowy (pięć pni)	40x5'	8	4
652	Czeremcha pospolita	60	8	5
651	Buk zwyczajny	90	12	5
650	Brzoza brodawkowata (dwa osobno)	40, 70'	12	5
649	Olcha zielona	80	12	6
655	Czeremcha pospolita	100	10	5
655a	Dąb szypułkowy	40	7	3
654	Dąb szypułkowy	80	11	7
653	Dąb szypułkowy	140	12	10
672	Olcha zielona	30	7	3
673	Wierzba	40	8	4
676	Grab pospolity	50	8	4
677	Buk zwyczajny	80	10	5
688	Dąb szypułkowy	150	15	12

5.	WARUNKI ZASADY i STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław Śl. Inwestycja projektowana na działkach nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283 zostanie położona na terenie oznaczonym w mpzp. symbolem 1-ZP – tereny zieleni urządzonej.

Przepisy dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu inwestycji określone w MPZP.

Przeznaczenie podstawowe: parki, skwery, zieleńce.

- Dopuszcza się urządzenie sportu, rekreacji takie jak:
  - siłownie plenerowe, strzelnice terenowe
  - drogi wewnętrzne, ciągi piesze (…)
  - zieleń nieurządzona w formie zadrzewień

Obsługa komunikacyjna poprzez dostęp do drogi publicznej 4-KDD lub ul. Mieszka.

Projektowana inwestycja polega na budowie strzelnicy sportowej wraz z niezbędnymi ścieżkami, trasami i obiektami towarzyszącymi i jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wodzisławia Śl.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 74% powierzchni terenu zajętego pod inwestycję.

5.	OCHRONA KONSERWATORASKA
Teren, na którym zlokalizowano obiekt strzelnicy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Teren działek nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283 znajduje się poza terenami górniczymi.

7.	KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. i Opinii geotechnicznej z kwietnia 2016r.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę strzelnicy sportowej wraz z elementami towarzyszącymi: wałami ochronnymi, kulochwytami, ogrodzeniem, ścieżkami.
Przedmiotowe obiekty zaliczane są do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których zapewniono minimalne wymagania.
Warunki geologiczno gruntowe – zgodnie z Opinią Geotechniczną i przeprowadzonymi badaniami – Firma BAZET (kwiecień 2016r.) - załącznik do projektu budowlanego.

8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziaływania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzając związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano następujące akty prawne:
- ustawę Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art. 7. Prawa budowanego,
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław Śl.
Oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach ewidencyjnych działek będących we władaniu Inwestora (dz. nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283). Przedsięwzięcie jest zgodne w Miejscowym planem zagospodarowania (…).
Nie zachodzi możliwość spowodowania negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na tereny sąsiednich nieruchomości.
Projektowany obiekt nie wpłynie ujemnie na sposób zagospodarowania sąsiednich działek, nie ograniczy możliwości zabudowy parceli sąsiednich.
Projektowana inwestycja nie pozbawi osób trzecich możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności i możliwości dostępu do grogi publicznej.
Nie zwiększy zanieczyszczenia powietrza, hałasu, nie ograniczy dostępu do światła dziennego.
Żadne ograniczenia w przywołanych wyżej przepisach odrębnych nie mają zastosowania.
Zasięg oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice ewidencyjne działek przeznaczonych pod inwestycję (dz. nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283).

9.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2, powierzchnia strefy obiektów budowlanych ma powierzchnie mniejszą niż 1000,00m2 a sam budynek kontenera zaliczany jest do ZLIII o powierzchni mniejszej niż 1000,00m2.
Projekt nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony p.poż. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. z późn. zmianami.)

Budynek kontenera (pow. zabudowy 14,8m2) obsługujący strzelnicę jest budynkiem niskim (wysokość 3,27m) o funkcji magazynowo-gospodarczej oraz obsługi zawodów biatlonowych. Budynek kontenera zaliczony do kategorii ZLIII i odporności pożarowej „D”.

W trakcie organizowanych zawodów sportowych liczba osób przebywających na obiekcie będzie wynosiła mniej niż 50. W związku z powyższym nie wymaga się projektowania drogi przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym oraz lokalizacji zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego.

OPIS ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY

1.	POLE STRZELNICY SPORTOWEJ
Strzelnica zlokalizowana w naturalnym jarze, z wykorzystaniem istniejących skarp i wałów ziemnych.
Obiekt strzelnicy umieszczony pomiędzy wałami ochronnymi składa się z jednej głównej osi strzeleckiej o stałej linii ognia – oś strzelecka 50m dziesięciostanowiskowa.
Dodatkowo przeznacza się 2 stanowiska przenośne dla osi strzeleckiej o długości 25m o stałej linii ognia.

1.1.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
- długość całkowita 56,0m (rampa strzelecka: 4,0m, tor strzelecki 50,0m, stanowiska tarcz strzeleckich 2,0m),
- szerokość całkowita 31,0m (tor strzelecki 30,0m, 1,0m ścieżka techniczna).

1.2.	OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Pole strzelnicy składa się z:
Rampa strzelecka
- rampa strzelecka zlokalizowana w odległości 50,0m od tarcz strzeleckich, składa się z 10 stanowisk stałych o wymiarach 3,0x4,0m; w odległości 25,0m od tarcz 2 stanowiska przenośne o wymiarach 3,0x4,0m,
- nawierzchnia bitumiczna,
- stanowiska położone 30cm powyżej toru strzeleckiego,
- na każdym stanowisku umieszczona mata strzelecka o wymiarach 2,0x1,5m i 1-2cm grubości ułożona w przedniej części każdego stanowiska na rampie strzeleckiej.
Tor strzelecki
- tor strzelecki o wymiarach 30,0x50,0m,
- nawierzchnia trawiasta,
- tor położony 30cm poniżej stanowisk strzeleckich i stanowisk tarcz.
Stanowiska tarcz strzeleckich
- 10 stanowisk tarcz o wymiarach 3,0x2,0m przeznaczonych do umieszczenia tarcz strzeleckich.
- nawierzchnia bitumiczna.
- stanowiska położone na tym samych poziomie co stanowiska strzeleckie: 30cm powyżej toru strzeleckiego.
- za stanowiskami ściana żelbetowa oporowa o wysokości 3,1m malowana na biało.
Ścieżka techniczna
ścieżka biegnąca wzdłuż strzelnicy, szerokość 1,0m. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

1.3.	WYPOSAŻENIE STRZELNICY
Wyposażenie strzelnicy wg Specyfikacji Technicznej.

2.	WAŁY OCHRONNE, KULOCHWYTY, OGRODZENIE
Pole strzelnicy otoczone z 3 stron wałami ochronnymi: 1 wał czołowy za stanowiskami tarcz i 2 wały boczne. Na wałach umieszczone zabezpieczenia w postaci kulochwytów. Pole strzelnicy ogrodzone.

2.1.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Wały ochronne
- szerokość skarp – minimum 4,0,
- wysokość zróżnicowana.
Kulochwyt
- wymiary panelu: 3,0x3,0m,
- kulochwyt na wale czołowym: długość 39,0m = 13 paneli o szer. 3,0m,
- kulochwyty na wałach bocznych: długość 18,0m = 6 paneli o szer. 3,0m.
Ogrodzenie
- wysokość ogrodzenia 2,08m,
- 2 bramy rozwierane o wymiarze 3,5x2,03m.

2.2.	OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Ukształtowanie i nachylenie wałów ochronnych zróżnicowane – wynikające z naturalnego ukształtowania terenu i naturalnych skarp. Skarpy o nachyleniu większym niż 45O zabezpieczone siatkami stalowymi kotwionymi w gruncie.

W odległości 4,0m od pola strzelnicy, na wałach ochronnych umieszczone kulochwyty drewniane w postaci ścian drewnianych. Kulochwyty umieszczone wzdłuż całego wału czołowego i częściowo na wałach bocznych.
Kulochwyty składające się z paneli. Każdy panel o wymiarze 3,0x3,0m, ułożony szczelnie.

Pole strzelnicy ogrodzone płotem systemowym z paneli z siatki zgrzewanej. Na wejściu i wyjściu ze strzelnicy zamontowane 2 bramy rozwierane o szerokości 3,5m.
Ogrodzenie systemowe wys. 2,08m z siatki zgrzewanej , ocynkowane i powlekane w kolorze RAL 6005 (zielony) i 2 bramy systemowe 3,5x2,03m, ocynkowaną i powlekaną w kolorze RAL 6005 (zielony).

3.	STREFY ZA STRZELNICĄ
Za polem strzelnicy projektuje się 3 strefy: strefę sędziów, strefę trenerów i opiekunów, strefę mediów. zawodników

3.1.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Strefa sędziów
owal o szerokości 2,0m.
Strefa trenerów i opiekunów
pas szerokości 2,0m i długości 28,5m.
Strefa mediów
pas szerokości 3,5m i długości 28,5m.

3.2.	OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Za stanowiskami strzeleckimi wydzielono pas terenu o szerokości 12,0m mierząc od przedniego skraju stanowisk strzeleckich ku tyłowi. Na nim należy wytyczyć strefę, do której wstęp mają wyłącznie sędziowie i członkowie Jury Zawodów. Nawierzchnia pasa – bitumiczna.
Strefa sędziów (owal) wytyczona na nawierzchni bitumicznej poprzez wymalowanie linii rozgraniczających farbą.

Bezpośrednio za tym terenem, zlokalizowany pas zarezerwowany dla trenerów i opiekunów zespołów. W strefie umieszczono 10 siedzeń PCV na konstrukcji wsporczej wbetonowanej. Nawierzchnia strefy – trawiasta.

Za strefą trenerów zlokalizowana strefa zawodników i mediów. W strefie umieszczono 20 siedzeń PCV na konstrukcji wsporczej wbetonowanej. Nawierzchnia strefy – trawiasta.

Obie strefy na długości 28,5m oddzielone od siebie barierkami wygrodzeniowymi np. typ Olsztyński o wysokości 1,1m.

4.	TRASY I RUNDY KARNE

Projektuje się 2 główne trasy: wejście i wyjście ze strzelnicy. Wejście z lewej strony strzelnicy, wyjście z prawej strony.
Wyjście połączone z dwoma rundami karnymi w kształcie owalu o długości 75m i 100m (mierząc po wewnętrznej stronie pętli).

4.1.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Trasy
- wejście na strzelnicę – ścieżka o szerokości 3,0m, długości 79,3m,
- wyjście ze strzelnicy – ścieżka o szerokości 3,0-6,0m, długości 45,2m.
Rundy karne
- długość rundy 75,0m i 100,00m (mierzone po wewnętrznej stronie pętli),
- szerokość pasa rundy karnej 6,0m,
- 2 bramy rozwierane o wymiarze 3,5x2,03m.

4.2.	OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Trasy wejścia i wyjścia ze strzelnicy połączone z istniejącymi ścieżkami Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”.
Rundy karne usytuowane bezpośrednio za strzelnicą. Droga jaką trzeba przebiec między prawą stroną strzelnicy (od stanowisk) i wejściem do rundy karnej wynosi 28,5m. Runda karna usytuowana na terenie płaskim, na tym samym poziomie co rampa strzelecka i stanowiska tarcz.
Nawierzchnia rund karnych – bitumiczna. Rozgraniczenie pomiędzy rundą 75m i 100m na nawierzchni bitumicznej poprzez wymalowanie linii rozgraniczających farbą.

5.	KONTENER
Na terenie strzelnicy projektuje się lokalizację kontenera morskiego ISO 20' HC o wymiarach 6,058x2,438m. Kontener zostanie przebudowany i przystosowany do potrzeb systemu obsługi strzelnicy. Wejście do kontenera projektuje się od strony północno-zachodniej elewacji. Na elewacji bocznej – południowo-zachodniej przewiduje się miejsce do zamontowania tablicy z regulaminem strzelnicy.
Poziom posadzki kontenera podniesiony w stosunku do poziomu terenu o 0,5m.
W kontenerze zainstalowany zostanie elektroniczny system sterowania strzelnicą, wewnątrz umieszczone zostaną stojaki na maty strzeleckie i stojaki na karabiny sportowe.

5.1.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
- powierzchnia zabudowy	Pz=14,8m2
- powierzchnia całkowita	Pc=14,77m2
- powierzchnia użytkowa	Pu=11,36m2
- kubatura	V=33m3

5.2.	OPIS PROJEKTOWANEGO KONTENERA
Kontener morski ISO 20' HC zostanie poddany przebudowie polegającej na zabudowie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu izolacji termicznych ścian, podłogi i stropu, wykonaniu robót wykończeniowych i instalacyjnych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

POSADOWIENIE:
Kontener morski umieszczony na 4 słupkach murowanych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Pod słupkami wykonane 4 pestki betonowe (Beton C15/20) o wym. 30x30cm, h=1,0m. Pestki betonowe posadowione na warstwie podkładu betonowego gr. 10cm – Beton C12/15.

IZOLACJE TERMICZNE:
Izolacje termiczne ścian i stropu wykonać z natryskowej pianki poliuretanowej. Izolację podłogi ułożyć ze styropianu EPS gr. 10cm. Izolację wykonać pomiędzy elementami konstrukcji kontenera.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO:
Ściany: Wewnętrzne powierzchnie ścian wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi, na których wykonać tynk cienkowarstwowy.

Posadzka: Na konstrukcji kontenera wykonać podłogę z płyt OSB SF-B gr. 22mm, na niej ułożyć wykładzinę trudnozapalną.

Sufit: Sufity wykończyć płytami ogniochronnymi Promatect-L gr. 20mm, na których wykonać tynk cienkowarstwowy.

ELEMENTY WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNEGO:
Blachę trapezową kontenera pomalować farbą olejną w kolorze RAL3003. Malować natryskowo w 2 warstwach: warstwa podkładowa i warstwa wierzchnia.

SCHODY ZEWNĘTRZNE:
Schody proste jednobiegowe o szer. 1,2m wykonane w lekkiej konstrukcji stalowej.

STOLARKA DRZWIOWA:
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe o wym. 90/200 z zamkiem szyfrowym, U<1,7 W/m2*K

STOLARKA OKIENNA:
Okno rozwieralno-uchylne PCV o wym. 200/120 z roletą zewnętrzną, U<1,3 W/m2*K

INSTALCJE WEWNĘTRZNE:
Budynek zostanie wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną. Ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym olejowym. Nad drzwiami wejściowymi umieszczona kurtyna powietrzna.

Wentylacja pomieszczenia - mechaniczna wentylatorem ściennym.

5.3.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla przedmiotowego budynku (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) dla nowoprojektowanego budynku gospodarczo-magazynowego:
EP = 160 kWh/(m2*rok)
EP= EPH+W + EPC + EPL = 110 + 0 + 50 = 160 kWh/(m2*rok)
EPH+W = 110 kWh/(m2*rok)
EPC = 25 * (Af,C / Af) = 10 (0/11,36) = 0 kWh/(m2*rok)
Af = powierzchnia ogrzewana budynku = 11,36m2
Af,C = powierzchnia chłodzona budynku = 0 m2
EPL = 50 dla t0<2500

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
Dostępne nośniki energii:
- energia elektryczna,
- energia paliwa olejowego (zbiornik zewnętrzny),
- energia słoneczna

Przyłączenie do sieci zewnętrznych:
przyłączenie do sieci energetycznej

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
Wybrano dwa najbardziej dostępne dla analizowanego budynku systemy:
- system konwencjonalny – energia elektryczna system PV,
- system alternatywny – kolektory słoneczne.

SYSTEM KONWENCJONALNY

SYSTEM ALTERNATYWNY

Porównanie i wybór systemu zaopatrzenia w energię
Przyjęty system	Zapotrzebowanie na energie pierwotną	Koszt inwestycyjny*	Koszt eksploatacji**
System konwencjonalny	EP =96,77kWh/(m2*rok)	3 000,00 zł	500zł/rok
System alternatywny	EP=106,34kWh/(m2*rok)	4 500,00zł	700zł/rok

*jako koszt inwestycyjny przyjęto koszt wykonania instalacji niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania danego systemu,
**jako koszt rocznej eksploatacji przyjęto łączny koszt energii elektrycznej potrzebnej dla funkcjonowania systemu

Wnioski:
Po uwzględnieniu parametrów przy ocenie efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, dostępnych pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym bardziej korzystnym źródłem pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, przy niższej wartości wskaźnika EP jest system konwencjonalny.

6.	TOALETA PRZENOŚNA – WC
Przewiduje się lokalizację przenośnej toalety na terenie strzelnicy, na czas prowadzenia zawodów. Toaleta przenośna z polietylenu. Wyposażona w: zbiornik na fekalia o pojemności minimum 220l, umywalkę z kranem i zbiornikiem na czystą wodę o pojemności minimum 10l, deskę sedesową, wieszak, uchwyt papieru toaletowego, podajnik ręczników papierowych, zamknięcie z sygnalizatorem „Otwarte-Zamknięte” z możliwością zamykania kabiny na kłódkę.
﻿
7.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE MA MATERIAŁOWE

7.1.	ROBOTY ZIEMNE
W celu uzyskania płaskiego terenu do lokalizacji strzelnicy należy wykonać niwelację terenu: nasypy i wykopy wg załączonych do projektu przekrojów terenu.

7.2.	ŚCIANA OPOROWA
Projektuje się ścianę oporową żelbetową wg części konstrukcyjnej Projektu.
Od strony stanowisk tarcz ścianę pomalować farbą akrylową lub epoksydową przeznaczoną do stosowania na zewnątrz w kolorze białym RAL 9003. Malować natryskowo w 2 warstwach: warstwa podkładowa i warstwa wierzchnia.

7.3.	NAWIERCHNIA Z TŁUCZNIA
Wykonać nawierzchnię o następujących warstwach:
- warstwa wierzchnia – kruszywo naturalne zagęszczone mechanicznie, gr. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowana mechanicznie, gr. 20cm,
- warstwa odsączająca, gr. 20cm,
- grunt rodzimy

Krawędzie wykończyć betonowym obrzeżem chodnikowym 8x20x100cm. Pod obrzeżami wykonać podsypkę piaskowo-cementową gr. 3cm oraz fundament betonowy z oporem o wym. 18x18cm (zgodnie z rysunkami projektu) z betonu C12/15.

7.4.	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Wykonać nawierzchnię o następujących warstwach:
- warstwa wierzchnia – warstwa ścieralna z mieszanek asfaltowo-bitumicznych, gr 4cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowana mechanicznie, gr. 20cm,
- warstwa odsączająca, gr. 20cm,
- grunt rodzimy.

Linie rozgraniczające malować farbą chlorokauczukową lub rozpuszczalnikową opartą na żywicach, przeznaczoną do oznaczeń i malowania linii. Farba musi być przeznaczona do stosowania na zewnątrz a powłoka wykonanej linii musi być antypoślizgowa.
Uwaga: W strefie sędziów nawierzchnia bitumiczna wykonana z tolerancją 0,0%.

7.5.	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Wykonać nawierzchnię o następujących warstwach:
- zasiew z mieszanki traw,
- humus
- grunt rodzimy.

7.6.	BARIERKI WYGRODZENIOWE
Poszczególne strefy oddzielone 2 rzędami barierek wygrodzeniowych. Każdy rząd o długości 28,5m składający się z 19 barierek wygrodzeniowych np. typ Olsztyński o długości 1,5m, wysokości 1,1m.
Barierka z rur 48,3x2,5mm. Słupki barierek mocowane na głębokość 0,5m w pestkach betonowych (beton C12/15).

7.7.	MURKI OPOROWE
W miejscu zmiany poziomu terenu (pomiędzy rampą strzelecką i torem strzelnicy i pomiędzy stanowiskami tarcz a torem strzelnicy) wykonać murki betonowe o wym. 15x60cm, beton C15/20. Pod murkami wykonać podsypkę piaskowo-cementową gr. 3cm oraz fundament betonowy z oporem o wym. 35x35cm (zgodnie z rysunkami projektu) z betonu C12/15.

7.8.	KULOCHWYT
Kulochwyt zbudowany z paneli o wym. 3,0x2,0m.
Konstrukcja panelu – rama z kształtowników stalowych z poziomymi poprzeczkami – wg części konstrukcyjne Projektu.
Od strony strzelnicy: do ramy montowane ściśle deski drewniane 45x150mm. Od strony zewnętrznej: do ramy montowane deski drewniane 19x150mm.
Panele posadowione w fundamentach żelbetowych – wg części konstrukcyjnej Projektu.

7.9.	SIEDZISKA
Siedziska w strefach trenerów, zawodników – systemowe siedziska sportowe PCV. Siedziska na systemowej stojącej stalowej konstrukcji wsporczej, wbetonowanej do podłoża. Montować wspornik pod co drugim siedziskiem w fundamencie 35x35cm, H=0,2m Beton C12/15.

7.10.	OGRODZENIE I BRAMA
Ogrodzenie
Płot systemowy z przęsłami z ocynkowanego drutu stalowego.
Przęsła płotu należy wykonać z paneli o szerokości 200cm i wysokości 208cm.
Panele montować 5cm nad gruntem na słupach pośrednich systemowych o średnicy 48mm i dł. 270cm za pomocą obejm montażowych dopasowanych do słupa.

W każdym narożu ogrodzenia należy wykonać słup naciągowy (średnicy 48mm) o dł. 250cm z dwoma słupami podporowymi (średnicy 38mm lub 48mm) o długości 200cm. Słupy podporowe montować do słupów naciągowych za pomocą przegubów montażowych.

Pod słupami wykonać fundamenty betonowe (beton C12/15);
- stopa fundamentowa (C12/15) o przekroju 30x30cm i wys. 1,0m – słupy pośrednie,
- stopa fundamentowa o (C12/15) przekroju 30x30cm i wys. 1,0m – słupy naciągowe,
- stopa fundamentowa o (C12/15) przekroju 40x40cm i wys. 1,0m – słupy podporowe.

Brama
Zaprojektowano 2 bramy rozwierane dwuskrzydłowe systemowe o wys. 2,03cm i szer. 350cm.
Rama skrzydła bramy wykonana z profili o przekroju 50x50mm wypełniona panelem systemowym (np. Nylofor 3D). Skrzydła montowane na 2 słupach systemowych o 80/80/3mm, wys. 270cm.
Brama powinna być wyposażona w komplet zamkowo–zawiasowy (regulowane zawiasy) z 2 kluczami, blokadę skrzydła, klamkę.
Słupy bramy umieścić w stopach fundamentowych (beton C12/15) o przekroju 30x30cm i wysokości 100cm.

8.	DROGA TECHNOLOGICZNA NA CZAS BUDOWY
Z uwagi na formę i funkcję obiektu nie jest wymagane projektowane stałej drogi dojazdowej do strzelnicy. Projektuje się natomiast drogę na czas budowy strzelnicy i prowadzenia robót. Droga prowadzić będzie od planowanego os. Batory do projektowanej strzelnicy.
Minimalna szerokość drogi 2,5m, długość ok 320m ( w tym 110 m po skarpie prowadzącej na poziom strzelnicy – spadek do 16% ) , nawierzchnia z płyt betonowych, podbudowa kruszywo łamane 40cm. Ze względu na zakres mapy do celów projektowych nie pokazano całej długości drogi. Pokazana na projekcie zagospodarowania terenu droga technologiczna dochodzi do działek nie objętych zakresem projektu a należących do Gminy Miasto Wodzisław Śl. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – w miejscu włączenia planowanej drogi technologicznej od strzelnicy ( tylko na czas robót ) zaczyna się droga osiedlowa dojazdowa 4-KDD.

9.	ODWODNIENIE TERENU
Odwodnienie terenu Strzelnicy oraz wyposażenie kontenera w instalacje wewnętrzne – wg części sanitarnej projektu wielobranżowego

10.	OŚWIETLENIE TERENU – INASTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strzelnicy zostały pokazane w części elektrycznej projektu wielobranżowego.

INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY:
STRZELNICA SPORTOWA

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
        WODZISŁAW ŚLĄSKI, RODZINNY PARK ROZRYWKI „TRZY WZGÓRZA”
        WODZISŁAW ŚLĄSKI, OBRĘB RADLIN
DZIAŁKI NR 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283

NAZWA I ADRES INWESTORA:
GMINA MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI
        44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. BOGUMIŃSKA 4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
        KATEGORIA V

Informację BiOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
1.	ZAKRES ROBÓT DLA CEŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ	KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA
Dokumentacja obejmuje realizację inwestycji, jaką jest budowa strzelnicy sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi Wodzisławiu Śl. na terenie działek nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283 położonych pomiędzy osiedlami Piastów, 30-lecia, Dąbrówki.
Zakres robót przewiduje wykonanie następujących obiektów budowlanych oraz prac budowlanych bezpośrednio związanych z realizacją parku:
- Uporządkowanie terenu pod względem niwelacji oraz wycinki drzew i krzewów w miejscach kolizyjnych z planowanymi atrakcjami oraz infrastrukturą
- Odwodnienie terenu ( zarurowanie cieku i drenaż oraz osadzenie studzienek kanalizacji deszczowej
- Oświetlenie terenu oraz dostarczenie energii elektrycznej na teren strzelnicy
- Budowa ściany oporowej i zabezpieczenia skarp siatkami
- Budowa rampy strzeleckiej i stanowiska tarcz
- Budowa dróg, nawierzchni utwardzonych, nawierzchni asfaltowych
- Budowa kulochwytu
- Budowa ogrodzenia i bram
- Montaż barierek wygrodzeniowych
- Montaż siedzisk
- Posadowienie kontenera
- Uporządkowanie terenu wraz z zasianiem trawy

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁKACH	OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA
Na terenie działek 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283 znajduje się Zespół Szkół nr 3 ( zabudowa wieloczłonowa 3-kondygnacyjna ). Brak kolizji projektowanego obiektu z istniejącą zabudową.

3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU ,	KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA	LUDZI
Teren objęty zakresem opracowania składa się z siedmiu działek Inwestora, które są wykorzystywane przy planowanej inwestycji w części lub w całości. Istniejący teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym.
Skarpy ziemne mają zróżnicowane nachylenie, ale w niektórych częściach terenu spadek wynosi ponad 160%. Z tego też względu prace ziemne , niwelacyjne, zabezpieczające , mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi bezpośrednio pracujących na terenie budowy ( roboty ziemne w wykopach, wysokich skarpach wzniesieniach ). Również maszyny budowlane należy odpowiednio zabezpieczyć , tak aby mogły pracować przy wzniesieniach, skarpach i pochyłościach

Należy zwrócić szczególną uwagę przy porządkowaniu terenu pod względem wycinki i karczowaniu drzew i krzewów (kontrolowane lub niekontrolowane opuszczanie pni oraz konarów ).
Zagrożeniem dla ludzi i maszyn budowlanych mogą być również prace w części podmokłej jarów. Grzęzawiska będą zagrażać bezpieczeństwu szczególnie w czasie silnych opadów deszczu lub śniegu.

Na czas prowadzenia robót projektuje się drogę technologiczną szer. min. 2,5m od os. Batory do projektowanego obiektu strzelnicy.
Ze względu na projektowana drogę technologiczną zagrożeniem będą do czasu przebudowy i budowy nowej drogi , transporty mas ziemnych, materiałów budowlanych itp.

4.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ	WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ,	OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS	ICH WYSTĄPIENIA
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Sposób zabezpieczenia
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kanalizacyjnych powinno być
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są
  obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- upadek pracownika z wysokości
- przygniecenie pracownika drzewem, podczas wycinki drzewostanu
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną drogową (w czasie budowy drogi technologicznej) lub elementem stalowym ( także kontenerem ), podczas wykonywania robót montażowych i demontażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m)
Sposób zabezpieczenia
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu i planu „bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczególności:
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,
- składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub materiałów pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montażu należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i
urządzeń technicznych;
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- potrącenie pracownika samochodem, podczas transportu materiałów budowlanych
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Sposób zabezpieczenia
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

5.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW	PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE	NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,	ZAPOBIEGAJĄCYHCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM	Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH	SZCZEGÓLNEGO	ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE,	W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,	UMOŻLIWJAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII	I INNYCH ZAGROŻEŃ.
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Należy wywiesić ta terenie budowy odpowiednie tablice informacyjne oraz ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ewentualnych zagrożeniach.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących.
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.
Jadalnia powinna składać się z dwóch części:
- jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,
- pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Należy zapewnić możliwość udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach za pomocą umieszczonej w obiekcie sanitarno-socjalnym apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzętu BHP.
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.
Korzystanie z komunikacji telefonicznej za pomocą aparatów przenośnych.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 - warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.